Gestion des appareils électriques
pour adapter à la production solaire

# Généralités

L'idée est d'adapter les appareils électriques pour que leur consommation se fassent lors de la production solaire.
Idéalement, la production solaire doit être entièrement consommée sur le site.

Deux cas se dégagent :
- l'hiver, les panneaux produisent peu, mais ce peu doit être absorber sur place,
- l'été, les panneaux vont fatalement sur-produire.

Il s'agit donc d'apporter une réponse aux deux situations.

## Les appareils électriques l'hiver
Dans le tableau ci-dessous, nous listons les appareils concernés l'hiver :

Appareils	Cmde / auto	Cmde / manuel	Power/NRJ	Commentaires
Climatisation chauffage	non	oui	500W/1000W	Fabrication système auto téléco possible
Poêle Pellets	non	oui	50W	Programmation horaire possible
Cheminée	non	oui	120W
Machine à laver	Oui/ / Non	oui	2300W	Possiblité de préparer une machine et de décaler dans le tps
Lave vaisselle	non	oui	2300W
Ballon eau chaude PAC	oui	oui	450W/750W	Commande par relais (HC/HP)
Plaque	non	oui	3,6kW

## Les appareils électriques l'été
Appareils	Cmde / auto	Cmde / manuel	Power/NRJ	Commentaires
Climatisation chauffage	non	oui	500W/1000W	Fabrication système auto téléco possible
Machine à laver	Oui/ / Non	oui	2300W	Possiblité de préparer une machine et de décaler dans le tps
Lave vaisselle	non	oui	2300W
Ballon eau chaude PAC	oui	oui	450W/750W	Commande par relais (HC/HP)
Plaque	non	oui	3,6kW

# Système de pilotage

## Proposition
Le système serait composé :
- d'une unité centrale UC, qui serait située au garage près du compteur,
- d'un capteur de température intérieur / extérieur TempSensor
- de 4 télécommandes de clim pilotables à distance RemoteClim
- de plusieurs capteurs de courant CurrentSensor
-

Antenne Xbee

Current Sensors

Contact J/N

UC

Line
Grid
230VAC